南通市儿童福利中心康复设备采购项目

比选文件

采购文件编号：ZRNT20250109

南通市儿童福利中心

二○二五年六月

- 目      录

第一部分  比选公告

第二部分  比选须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开启和评审

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  参选文件组成

- 第一部分  比选公告

南通市儿童福利中心康复设备采购项目 的潜在供应商应在南通市民政局网站获取采购文件，并于2025年 7月28日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目名称：南通市儿童福利中心康复设备采购项目

采购文件编号：ZRNT20250109

预算金额：110000元，参选报价超过预算金额作无效报价处理。

合同履行期限：具体时间详见项目需求。

二、采购文件内容：

详见附件，请仔细研究。

三、供应商资格要求

（一）基本要求

1.符合以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.提供有效的营业执照副本。

（二）其他资格条件要求

1.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单；

2.提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加比选的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件；

3.参选产品按国家规定需医疗器械注册或者备案的，参选人须提供参选产品的《医疗器械注册/备案证》；

4.参选单位为医疗器械经营企业的，须根据参选产品的类别，提供参选人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》或者一类医疗器械经营销售许可证；

5.医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证/备案证》；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参选，一经发现，将视同围标处理。

四、比选公告期限

自比选公告在南通市民政局网站发布之日起3日。

五、比选保证金

本项目不收取比选保证金。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、采购文件的获取，开启时间、地点

1.获取采购文件：

时间地点：南通市民政局网站；：2025年7月16 日至2025年7 月28日（北京时间，法定节假日除外）；

方式：自行下载采购文件。

2.响应文件提交：

截止时间：2025年7 月28日9点30分（北京时间）。

地点：南通市崇川路58号，南通产业技术研究院9号楼10楼开标室，如有变动另行通知。

3.开启

时间：2025年7 月28 日9点30分（北京时间）。

地点：南通市崇川路58号，南通产业技术研究院9号楼10楼开标室，如有变动另行通知。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市儿童福利中心

联系方式：周建萍13951315071

2.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：王工0513-55887688 13906272111

第二部分  比选须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在比选文件发布后3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对比选文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

采购项目比选开始后，不再接受参选人对采购文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

2.比选人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比选人没有按照采购文件要求提交比选文件，或者比选文件没有对采购文件做出实质性响应，其比选将被拒绝，比选人自行承担责任。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对比选人具有约束力。

4.比选人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比选人自负。

- 5.采购人视情组织答疑会。

- 三、比选报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.比选报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4.比选报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）比选文件中报价表内容与比选文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）比选文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（参选报价总表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其参选报价无效。

5.供应商应详细阅读比选文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按比选文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

- 四、参选文件的提交

1.纸质响应文件三部分内容【资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件】可合并编制，并牢固装订成册，文件自编目录并连续标注页码。

2.纸质响应文件须提供“正本一份、副本一份”，可以合并在一个密封袋或密封箱内提交,也可以分别密封提交；如有A3大小的图纸类，可单独密封。密封完好以不泄露参选文件内容为主要判断依据（是否严格按照采购文件装袋提交不作为无效标判定依据）。

3.纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外）打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删；如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4.参选文件正本须打印并由参选人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 5.提交电子响应文件一份，电子响应文件的内容为参选响应文件（含资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件）的打印盖章或电子签章后的扫描件，采取U盘方式单独密封提交。

- 电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果参选人自负。

- 五、参选文件的递交时间

比选文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比选截止时间后递交的比选文件。

- 六、相关费用

1.供应商承担参与比选可能发生的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目比选代理费按苏政采协【2024】20号指导费率为基础费率的30%计收，即中标价*1.6%*30%，不足1500元按1500元收取，由成交供应商支付。供应商须综合考虑在比选响应报价内。供应商报价时需综合考虑以上费用（不单列）。评委费由采购人承担。

代理费等费用定选后由中选候选人支付给代理机构。因中选人原因导致中选结果变更或取消中选资格等，代理费不予退还。

- 七、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效比选处理。

（1）设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后30个工作日内付清；

（2）最终以双方签订的采购合同内确定的条款为准执行。

- 第三部分  项目需求说明

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中选后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中选供应商承担。

一、项目基本情况

本项目为南通市儿童福利中心康复设备采购项目，货物需求一览表如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 质保期 | 供货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 儿童踝关节训练器 | 1 | ≥1年 | 合同签订后15天内 | 院方指定地点，中标人承担货物运输、装卸、安装等所有费用。 |
| 02 | 儿童肘关节训练器 | 1 | ≥1年 | 合同签订后15天内 |  |
| 03 | 儿童股四头肌训练器(可调式) | 1 | ≥1年 | 合同签订后15天内 |  |
| 04 | 儿童多感官康复训练室 | 1 | ≥1年 | 合同签订后60天内 |  |
| 供货要求：参选人须承诺如中标后，提供的产品是国家及行业规定生产效期内的全新合格产品，中标产品自生产日期起截止至交货期，不超过半年。 |  |  |  |  |  |

二、技术参数及配置要求

（1）儿童踝关节训练器：1台；

①技术参数要求；

- 1.1手动电动一体，训练角度任意切换；

- 1.2适用于身高150cm以下；

1.3跖屈、背屈双向训练，训练方式可灵活转换；

1.4可做全角度训练；

1.5可静态牵引，训练角度可自我控制；

1.6角度指示，螺旋微调精准角度控制；

1.7跖屈40°、背屈：40°；

1.8底盘固定不滑动,受力点远离关节轴心；

1.9内壁柔软，配有防护软垫；

1.10可仰卧位使用 ；

②其他要求

2.1参选人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。参选人应提供详细、可行的设备故障应急处理方案，包含故障响应时间、服务方案、操作重大故障的应急预案以及措施安排。

2.2参选人需根据实际情况自主编写并提供售后服务方案（至少包含质保期，响应时间，培训计划等内容）。

2.3质保期要求：见货物需求一览表。

2.4交货期要求：见货物需求一览表。

（2）儿童肘关节训练器：1台；

①技术参数要求

1.1适用于身高150cm以下；

1.2手动电动一体，训练角度任意切换；

1.3力矩角度精准控制；

1.4伸直弯曲全角度训练；

1.5按键控制，随控随停；

1.6防止挤压肘关节设计；

1.7训练角度：≥-15°~150°；

②其他要求

2.1参选人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。参选人应提供详细、可行的设备故障应急处理方案，包含故障响应时间、服务方案、操作重大故障的应急预案以及措施安排。

2.2参选人需根据实际情况自主编写并提供售后服务方案（至少包含质保期，响应时间，培训计划等内容）。

2.3质保期要求：见货物需求一览表。

2.4交货期要求：见货物需求一览表。

- （3）儿童股四头肌训练器：1台；

- ①技术参数要求

1.产品用途：

适用于膝关节运动受限者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节屈曲伸展牵引训练。

2.特点和功能：

2.1小腿支架摆动范围可调。

2.2运动阻力可通过哑铃片进行调节。

2.3靠背垫有坐式和躺式两种状态，可以座姿和卧姿进行训练。

2.4小退支架高度、小腿垫高度、助力手柄高度可调，适合不同身高人群进行训练。

- 要求

- 3.1座面高度：49cm

3.2扶手间宽：61cm

3.3升降支架可调距离：0~11cm

3.4小腿垫可调距离：0~29cm

3.5助力手柄可调距离：0~16cm

3.6小腿支架摆动角度：120°

3.7座垫额定负载：1200N

3.8靠背垫额定负载：749N

3.9哑铃片质量及数量：每块1.5kg，共6块

②其他要求

2.1参选人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。参选人应提供详细、可行的设备故障应急处理方案，包含故障响应时间、服务方案、操作重大故障的应急预案以及措施安排。

2.2参选人需根据实际情况自主编写并提供售后服务方案（至少包含质保期，响应时间，培训计划等内容）。

2.3质保期要求：见货物需求一览表。

2.4交货期要求：见货物需求一览表。

（4）儿童多感官康复训练室：1套；

①技术参数要求

1. 多媒体情景互动系统（墙面款）

1.1芯片：LCD芯片x3，3LCD投影系统；

1.2分辨率：XGA(1024*768)；

1.3亮度：4000流明；

1.4对比度：20000:1；

1.5投射比：0.69：1；

1.6光源寿命：标准模式10000小时；经济模式20000小时；

1.7梯形校正垂直：40%（自动+手动）投射比 0.69：1；

1.8设备重量：8.2KG；

1.9电源供应：100-240V AC(50/60Hz)；

1.10功耗：320W；

1.11音响：高品质无线蓝牙音响，安装简单方便，使用便捷。采用安全环保ABS工程材料，抗高压阻燃绝缘，防霉技防潮，经久耐用同时采用不锈钢金属网量，能有抗老化，防破损耐用防尘。

1.12支持DLPlink 3D、红外3D、帧序列3D，支持多台投影机3D同步

★主机配置：CPU I54570，双铜管风扇，内存8G DDR3 ，256G SSD硬盘 七彩虹、1060显卡、电源500W

温度设计：操作温度：0ºC~40ºC

雷达捕捉设备：长*宽*高：50mm*50mm*69.5mm，半径：25米（较低反射率时最低8米），角度：270°，帧率：20Hz，精度：25m时±20mm，角度分辨率：0.25°，防水防尘：IP67

★配套互动软件：魔法互动墙软件7个游戏

配件：网络高清视频线材、无线鼠标键盘、投影机吊架

2. 动感钢琴声乐互动水柱（2水柱）

2.1 功能：

透过钢琴按键的触控，幻彩水柱视觉回馈和治愈音乐的听觉刺激，利用钢琴琴键模式诱导儿童进行视听觉的感官刺激活动。不断升起的水泡，可以吸引情绪及行为障碍儿童的注意力，引导其舒缓情绪；与此同时，也可调动儿童的互动积极性，对自闭症儿童的干预训练有辅助治疗效果；音阶的不同，水柱的颜色、高低不同，可进行生动的认知训练，寓教于乐；多种类型的声音可训练听觉敏感度；鲜艳且变化性强的色彩不仅可以强烈刺激视觉感官还可训练眼肌控制能力和视觉追踪能力。

2.2 不少于8个模式；

2.3 水柱不少于2根；

2.4 换水水泵不少于一台；

2.5 产品尺寸：≥1070mm*1070mm*2000mm；

2.6 支持USB热插拔，可根据训练内容更换音乐；

3. 旋转镜球

3.1 功能：透过镜球旋转反射的光影，可带动对视觉感官较弱的游戏者，加强留意四周环境空间的关注，有助对空间判断及沟通能力的提升。采用针对弱能人士的特慢旋转速镜球，此器材需与4色射灯或单色射灯互相配合使用，电压220V。

4. 4色射灯（七彩射灯）

4.1 功能：透过4色射灯的投射光影，刺激游戏者的视觉感官，加强留意四周环境空间的关注，有助对空间判断及沟通能力的提升。此器材需与旋转镜球互相配合使用，电压220V。

5. 手掌感知声光游戏箱

5.1 功能：不同手掌材质增强皮肤触觉感知，手掌转向运动可以训练上肢灵活性，环形彩灯闪动和对应的音乐回馈，刺激游戏者的听觉和视觉神经，给予不同的活动体验；增强视、听、触觉感官机能，提高手臂灵活性。

5.2参数：

共8种模式64种声音，游戏过程中，用手掌区分左右手分别接触不同材质面板，均匀用力向箱体内压下，此时对应音乐响起，环形彩灯闪烁，直到手掌松开；

（1）木质电子箱1件

（2）阻燃材料软包保护套1件

（3）AC220V电源线1根

（4）输入电压:220VAC  工作电压:12VDC。

（5）额定功率：小于40W

（6）USB音乐下载线1根（同一教室相同功能产品共用1根）

（7）尺寸：1200*900*120mm(不包括护套)

6. 幻变触觉训练器

6.1功能：脚踏平衡踩踏石上，通过拉动绳子使踩踏石产品不同强度的震动，由此改变脚底触感，同时踩踏面配有9种不同面料材质，可与震动强度组合训练儿童左右脚不同触感。

6.2参数：

震动强度模式共分为六级，通过按下模式按键进行切换，切换后可拉动拉绳感受强度等级。充满电状态下方块待机时间为1个月以上

（1）踩踏石： 2件

（2）充电器1个

（3）输入电压:220VAC  工作电压:12VDC。

（4）额定功率：小于15W

（5）使用说明书1份。

（6）产品尺寸：250*150*125mm

7. 触觉感知套装

7.1产品介绍：孩子通过触摸不同材质的球，感知不一样的触觉，匹配与触觉相同的颜色

7.2产品材质：木头、软木、树脂、EVA、毛毡、石头。

7.3产品尺寸：木盒340×125×55H mm，单球Ø45mm。

7.4产品配件：1个木盒，6对不同材质触觉感知球，木头、软木、EVA、树脂、毛毡、石头。

★7.5产品：产品的机械和物理性能、易燃性能、玩具标识均符合GB 6675.1-2014标准的要求。（须提供第三方检验检测机构依据上述标准检测并合格的检测报告，检测报告扫描件盖投标人公章有效）。

★7.6涂层：通过了可迁移元素检测，锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒八大重金属迁移测定，符合GB6675.4-2014的标准。（须提供第三方检验检测机构依据上述标准检测并合格的检测报告，检测报告扫描件盖投标人公章有效）。

8. eva泡沫地垫（加厚型）

8.1功能：保护和整体环境装饰作用，地垫采用环保 高弹力软体材质制作，除可减轻重量外也控制了 最佳的厚度；确保游戏者在训练过程中的安全外， 同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定性。

8.2参数：

（1）标准规格：1000×1000×40mm (特殊区域根据需求定制) ；

（2）材质：EVA发泡材料；                                                                                        ★8.3须提供第三方检验检测机构出具的符合GB6675-2014<<玩具安全>>的检验报告，检测报告扫描件盖投标人公章有效。

②其他要求：

1. 参选人负责完成设备安装、调试、运行和验收交付等工作。参选人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，包含项目人员安排，实施方案；故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。

2. 参选人需根据实际情况自主编写并提供售后服务方案（至少包含质保期，响应时间，培训计划等内容）。

3. 质保期要求：见货物需求一览表。

4. 交货期要求：见货物需求一览表。

第四部分  开启和评审

一、采购人组织评审。

参选人的法定代表人或授权人须持有效身份证参加比选会议。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。

由采购人代表对参选人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的参选文件进行评审。

（一）评审内容

1.参选资格是否符合

2.参选文件是否完整；

3.参选文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据参选文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

1.如评委会认为有必要，参选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其参选内容。时间由评委会掌握。

2.重要澄清答复应是书面的，但不得对参选内容进行实质性修改。

3.对采购过程提出质询的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质询投诉。

四、出现下列情形之一的，作无效比选处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章、密封、提交的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.参选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对参选文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.参选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效参选或废标的其他情况。

六、采用综合评分法。分资格审查、价格响应文件、商务技术响应文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评委在认真审阅比选文件的基础上，根据各参选文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）参选人资格性、符合性审查

参选人资格性、符合性不合格的，其参选文件判定为无效参选文件。合格的，评委对其参选文件继续评审。

(二)评分标准与权重

采用综合评分法，根据评分从高到低排序确定成交供应商，评分标准如下：

1.商务技术标(60分)

| 评分项目及分值 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标产品对招标文件具体需求的响应程度 | 全部响应即满足比选文件功能技术参数得30分，带★的参数为重要参数，负偏离的每项扣5分； 非★参数为一般参数，负偏离的每项扣2分，扣完为止。 （投标人需按照本采购文件第三部分“项目需求说明”的具体功能技术要求和商务要求，在“技术部分正负偏离表 ”以及“商务部分正负偏离表”中如实详细填列所投产品的参数及商务承诺，并按采购文件要求提供相应证明材料。 | 30分 |
| 项目人员安排，实施方案 | 故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。 方案中项目团队配备康复设备领域资深工程师、技术骨干及专业售后服务人员，分工明确，责任到人，并制定完善的培训与考核机制确保团队高效协作；实施方案中明确康复设备到货安装调试、操作培训、日常维护等全流程计划，故障响应承诺 2小时内到达现场（本地）/12 小时内远程响应，提供全生命周期设备维护服务方案，包含定期巡检、性能优化、耗材供应保障，针对设备重大故障建立三级应急响应机制，储备关键备用部件，每季度开展应急演练，历史设备故障处置成功率100%，能充分保障康复设备稳定运行与项目高质量完成的得4分； 方案中项目团队人员基本满足项目需求，但部分人员经验不足，团队协作机制不完善；实施方案覆盖康复设备采购主要环节，但流程不够细化，故障响应承诺4小时内到达现场（本地）/24 小时内远程响应，服务方案仅包含基础设备维修，缺乏主动维护与耗材保障，应急预案简单，仅划分两级故障，应急资源有限，年度仅开展1次应急演练，在实际执行中可能影响康复设备使用效果与项目推进的得2分； 方案中项目团队关键岗位人员缺失，人员专业能力与康复设备采购项目需求严重不匹配，团队职责混乱；实施方案内容简陋，未明确设备安装调试、培训等关键环节要求，故障响应无明确时限承诺，服务方案缺失，无设备维护计划，未制定重大故障应急预案，无备用部件储备与应急演练安排，无法保障康复设备正常运行与项目顺利实施的得1分； 不提供不得分。 | 4分 |
| 项目验收方案 | 参选人应根据比选文件要求提供具体详实的项目验收方案。 验收方案严格依据康复设备行业标准、相关采购规范及项目合同要求，明确到货验收、安装调试验收、试运行验收、最终验收等全阶段流程，细化设备参数检测、功能性能测试、安全合规性核验、用户培训效果评估等验收指标，采用第三方专业检测机构核验与用户现场确认相结合的方式，配套完整的验收文档清单、争议处理流程及复检机制，确保全方位、多维度验证康复设备质量与服务标准，可有效保障项目验收的科学性与规范性的得4分； 验收方案覆盖康复设备主要验收环节，但对设备性能检测标准、操作培训验收要求等表述模糊，验收流程缺乏详细时间节点与责任分工，依赖单一验收方式，未设置争议解决机制，仅能满足基础验收需求，存在验收结果不全面、责任追溯困难等风险的得2分； 验收方案内容严重缺失，未明确康复设备验收标准与流程，无专业检测手段与验收方法，未提及设备功能核验、安全检测及用户培训验收要求，缺乏验收文档规范与后续处理机制，无法保障康复设备质量与项目交付成果，难以确保采购目标达成的得1分 不提供不得分。 | 4分 |
| 售后服务方案 | 参选人提供售后服务方案，至少包含响应时间，培训计划等内容。 设备故障2小时内本地响应，1 小时远程响应，7×24 服务；提供操作、维护等多类型培训，含线上线下教学及考核；设备件库，提供定期巡检与耗材预警服务的得4分； 4小时内本地响应，4小时远程响应，工作日服务；仅提供基础操作培训，单一授课方式；备件供应慢，服务内容有限的得2分； 未明确响应时间，无备件保障；培训缺失或简单；无维护服务，无法保障设备使用的得1分； 不提供不得分。 | 4分 |
| 项目培训方案 | 制定分层分类培训计划，涵盖设备原理、操作规范、日常维护、应急处理等内容，配备专业康复师与技术专家授课，采用理论讲解、实操演练、线上答疑、模拟考核相结合的培训方式，培训后考核通过率 100%，并提供长期技术指导与资料更新服务得3分； 提供基础设备操作培训，由普通技术人员授课，以集中理论讲解为主，仅安排简单实操演示，缺乏考核机制和后续技术支持，培训内容与方式较为单一得2分； 培训方案内容模糊，无明确培训内容、师资安排及培训方式，未设置考核环节，无后续技术指导服务，无法保障操作人员掌握设备使用技能得1分； 不提供不得分。 | 3分 |
| 质保期 | 满足比选文件最低要求的得基本分3分；每增加一年质保加1分，满分5分。 | 5分 |
| 类似业绩 | 参选人具有2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来有同等型号参选产品供货及安装类似业绩的，每提供1个得1分，最多得5分。（提供合同关键页复印件（至少包括首页、相关供货内容的合同页、签字盖章页、合同签订日期页等）及业绩所属的业主名称、地址、联系人及联系电话，随时接受查询，否则视为无效证明材料。） | 5分 |
| 产品综合性能评价 | 由评委根据所投设备的配置选型及品牌、所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于产品技术彩页、技术指标的描述、检测文件、证明照片、产品获奖情况等内容。产品综合性能优于招标文件要求得5分；产品综合性能符合招标文件要求得3分；产品综合性能低于招标文件要求得1分，未提供有效佐证材料不得分。 | 5分 |

2.价格分：40分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为参选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

比选报价得分=（比选基准价/比选报价）×40×100%

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评审认为供应商的参选报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。

是否进行二次报价由评标委员会决定。

备注：由于评分主要根据参选文件提供的资料进行，参选人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的参选文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖参选人公章。

七、推荐中选服务单位

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按参选报价由低到高顺序排列。得分且参选报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

成交供应商无故弃标，或者因其自身原因不再具备成交资格等，按相关规定处理；采购人可以按照评审委员会评审结果，按综合得分从高向低排序，由其他成交候选人递补，或重新组织采购。

八、其他注意事项

1.在评审时间，参选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2.评委会不得向参选人解释落选原因。

3.在评审过程中，如果参选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止评审。

4.凡在比选过程中，采购人已提示是否异议的事项，参选人当时没有提出异议的，事后参选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在比选中提示评委是否回避，参选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

九、成交通知

中选结果在南通市民政局网站公示，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购单位改变中选结果，或者中选供应商放弃中选的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

十、其他

当成交供应商无正当理由放弃中选，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后30日内按照采购文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

- 第六部分   参选文件组成

参选响应文件由纸质响应文件、电子响应文件两部分组成。

一、纸质响应文件：

1.资格审查证明材料

1.1关于资格的响应函；

1.2提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加比选的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见附件）；

1.3提供有效的营业执照副本复印件；

1.4参选产品按国家规定属于医疗器械的，参选人须提供参选产品的医疗器械注册证/备案证，提供复印件并加盖公章；

1.5参选单位为医疗器械经营企业的，须根据参选产品的类别，提供参选人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》或者一类医疗器械经营销售许可；

1.6医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证/备案证》,提供复印件并加盖公章;

1.7未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单。

2.商务技术响应文件

2.1技术比选响应函；

2.2商务部分正负偏离表（格式参见附件）；

2.3技术部分正负偏离表（格式参见附件）；

2.4项目管理、技术及售后服务人员一览表(格式自拟）；

2.5评审办法中涉及的事项，为方便比选评审，请供应商按比选评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

3.价格响应文件：

3.1报价总表；

3.2报价明细表。

- 4.电子响应文件

- 电子响应文件的内容为“资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件”的打印盖章后的响应文件的扫描件。

资格审查文件相关格式

- 1.响  应  函

南通市儿童福利中心：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）参选活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

参选人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

- 2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述参选申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

- 3.授权委托书（如需）

南通市儿童福利中心：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目比选活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比选、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

参选人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

- 4.无重大违法记录声明

南通市儿童福利中心：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中有/没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在参选截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

- 商务技术响应文件相关格式

- 1.技术比选响应函（格式不得变动）

南通市儿童福利中心：

依据贵单位组织的（比选项目名称)项目比选的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的比选工作，全权处理本次比选的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了比选文件的全部内容，我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对比选文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次比选响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重比选小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦成交，我方将根据比选文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在比选文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 2.商务部分正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 比选文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

- 1.供应商提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中，完全响应可以提供空白表格加盖公章。

- 2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评标小组认定。

- 3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 3.技术部分正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 比选文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.响应人提交的响应文件中与比选文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应比选文件，经三分之二评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 价格响应文件相关格式

- 1.报价总表

| 项目名称 | 报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市儿童福利中心康复设备采购项目 | 大写： 小写： | 完全响应比选文件要求 | 完全响应比选文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）参选报价包括船艇来回拖运费、保养费耗材、人工费、维修耗材、耗材采购运输费、 税金、劳务费、技术指导、培训、故障检测、维护、保险、验收、安全、利润、税金、政策性 文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

2.报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参选单价（元） | 参选合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童踝关节训练器 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 儿童肘关节训练器 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 儿童股四头肌训练器 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 儿童多感官康复训练室 | 套 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：