## 3.2 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰维修工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 2、矿棉板更换 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除的基层类型:拆除办公区及公区矿棉板(及破碎的轻钢龙骨) 2、垃圾外运，自行考虑运距 3、工程量为暂估，按实结算 | m2 | 219 |  |  | 0
2 | 011302001001 | 灯具管线保护拆除及恢复 | 1、拆除矿棉板面层后，原相应灯具、管线、空调、消防报警等都需保护拆除或恢复安装。不得破坏，如有破坏部分需按原样施工恢复 2、投标人自行勘察现场，综合考虑结算不作调整 | 项 | 1 |  |  | 0
3 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:龙骨利旧(如龙骨因受潮、荷载过重或施工问题导致变形、锈蚀，则需更换相应配套龙骨) 2、面层材料品种、规格:更换矿棉板600*600*12mm 3、投标人自行勘察现场综合考虑，结算不调整综合单价 4、工程量为暂估，按实结算 | m2 | 219 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 3、门窗整修 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 010801001001 | 门窗修整 | 1、现场A、B、C、D楼存在变形的门、窗户、纱窗等，有安全隐患 2、具体数量：木门5樘、铝合金推拉窗25樘、纱窗20樘 3、以上整修门窗内容包含但不局限于，投标人自行勘察现场，综合考虑整修方案及门窗大小尺寸，充分考虑在报价当中，结算不作调整 | 项 | 1 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 4、4楼音控室改造 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色:8mm碳晶板 3、部位:四楼音控室 4、包含音控室外侧原装饰板墙面整修更换，投标人自行勘察现场，针对脱落损坏的墙板进行更换或者加固 5、工程量为暂估，按实结算 | m2 | 70 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 5、连廊墙面 | [5 empty] | 0
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:A、B、C、D楼1-4层连廊墙面、铁艺栏杆 2、涂料品种、喷刷遍数:变形、锈蚀的铁艺栏杆进行除锈或者更换，现场墙面乳胶漆脱落、开裂等部分局部铲除后，重新白水泥腻子找平2遍、白色乳胶漆2遍 3、工程量为暂估，按实结算 | m2 | 200 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 6、围墙铁栏杆刷漆 | [5 empty] | 0
7 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、构件名称:围墙金属铁艺栏杆 2、油漆品种、刷漆遍数:铁艺栏杆全部除锈(表面无可见的油脂和污物，氧化皮、铁锈等附着物基本清除)、重新刷金属专用防锈漆2遍 3、工程量为暂估，按实结算 | m2 | 37 |  |  | 0
8 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1、构件名称:围墙3樘金属铁艺大门 2、油漆品种、刷漆遍数:铁艺栏杆全部除锈(表面无可见的油脂和污物，氧化皮、铁锈等附着物基本清除)、重新刷金属专用防锈漆2遍 3、工程量为暂估，按实结算 | m2 | 49 |  |  | 0
9 | 011407001002 | 围墙立柱柱面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:围墙立柱柱面原有油漆、瓷砖剥落重新喷砖式真石漆。 2、涂料品种、喷刷遍数:铲除原有剥落涂料，重新喷刷仿砖式真石漆(包含配套腻子) 3、仿砖式真石漆，带砖线条 4、工程量为暂估，按实结算 | m2 | 124 |  |  | 0
10 | 011407001003 | 围墙墙体喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:围墙墙体原有油漆、瓷砖剥落重新喷仿砖式真石漆 2、涂料品种、喷刷遍数:铲除原有剥落涂料，重新喷刷仿砖式真石漆(包含配套腻子) 3、仿砖式真石漆，带砖线条 4、工程量为暂估，按实结算 | m2 | 64 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 7、C楼二、三层小阳台 | [5 empty] | 0
11 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、面层材料品种、规格、颜色:地面块料酸洗打蜡清理 | m2 | 3.84 |  |  | 0
12 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:C幢小阳台 2、涂料品种、喷刷遍数:阳台墙体、栏杆等部位铲除涂料后刷乳胶漆见新(2遍腻子+2遍防水涂料) 3、投标人自行勘察现场，综合考虑结算不作调整 | 项 | 1 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 8、A、B、C、D楼公区吊顶乳胶漆见新 | [5 empty] | 0
13 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:A、B、C、D楼公区吊顶乳胶漆见新 2、涂料品种、喷刷遍数:滿批白水泥腻子2遍，喷刷白色乳胶漆2遍 3、铲除原有脱落涂料，垃圾外运 4、工程量为暂估，按实结算 | m2 | 400 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 9、A、B、C、D楼公区地砖 | [5 empty] | 0
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚干硬性砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:重新更换800*800地砖、600*600地砖或其他规格地砖修补 3、空鼓、开裂等现场地砖需全部拆除，垃圾外运 4、部位:A、B、C、D楼公区地砖 5、投标人自行勘察现场，确定需要地砖更换的规格尺寸，结算不调整综合单价 | m2 | 80 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 12、楼梯修缮 | [5 empty] | 0
15 | 011407001005 | 楼梯修缮 | 1、维修部位:2个1至4层楼梯间、2个1至3层楼梯间 2、楼梯块料踏步出现松动、开裂、空鼓等损坏情况，需进行铲除后，更换修复 3、楼梯不锈钢栏杆扶手出现松动，能利旧部位加固处理(达到安全使用要求)，不能利旧直接拆除，更换304不锈钢栏杆扶手修复 4、投标人自行勘察现场，综合考虑结算不作调整 | 项 | 1 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 分部分项工程清单合计 | [5 empty] | 0
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、材料二次搬运费用 | 项 | 1 |  |  | 0
2 | 011701006001 | 脚手架 | 1、本工程所有维修改造部位，需要搭设方式及脚手架材质自行考虑 3、综合考虑施工难度及搭设时间措施费用 | 项 | 1 |  |  | 0
3 | 011706001001 | 投标单位认为需要增加的措施费 | 1、投标单位需要自行踏勘现场，给出合理的报价，此价格为包定价，竣工结算不得以任何理由追加其他措施费用。 | 项 | 1 |  |  | 0
|  | 单价措施项目清单合计 | [5 empty] | 0
合 计 | [7 empty] | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.3 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰维修工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰维修工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.2 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 1、空调线路、管路 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 030701003001 | 空调器 | 1、A幢三层、四层空调管路漏水 2、10台空调 3、施工单位勘查现场后，自行报价，结算不作调整 | 台 | 10 |  |  | 0
2 | 030701003002 | 空调器 | 1、A幢一层空调维修 2、10台空调 3、施工单位勘查现场后，自行报价，结算不作调整 | 台 | 10 |  |  | 0
3 | 030701003003 | 空调器 | 1、天花机空调深度清洗 2、30台空调 3、施工单位勘查现场后，自行报价，结算不作调整 | 台 | 30 |  |  | 0
4 | 030701003004 | 空调器 | 1、柜式机空调深度清洗 2、1台空调 3、施工单位勘查现场后，自行报价，结算不作调整 | 台 | 1 |  |  | 0
5 | 030701003005 | 空调器 | 1、挂壁机空调深度清洗 2、3台空调 3、施工单位勘查现场后，自行报价，结算不作调整 | 台 | 3 |  |  | 0
6 | 030701003006 | 空调器 | 1、外机深度清洗 2、6台空调外机 3、施工单位勘查现场后，自行报价，结算不作调整 | 台 | 6 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 4、四楼音控室墙面、音控室灯光设备 | [5 empty] | 0
7 | 030501002001 | 输出设备 | 1、四楼音控室，音控灯光设备新路整理 2、需将灯控台、音控台、话筒接收器、电脑、家具等相关设备搬出、整理、重新安装；并调试设备，使其正常使用；搬运过程中如有损坏，需赔付相应设备，使其正常使用 3、施工单位勘查现场后，自行报价，结算不作调整 | 项 | 1 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 10、电气系统改造 | [5 empty] | 0
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1、配电箱增容 2、根据业主要求，在实际使用过程中因功率调整，配电箱相应增容 3、含配电箱进箱线路 4、施工单位勘查现场后，自行报价，结算不作调整 | 台 | 5 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 11、给排水系统改造 | [5 empty] | 0
9 | 03B001 | 卫生间给排水改造 | 1、对卫生间给排水管生锈、堵塞、漏水等问题，进行更换、疏通等工作，确保水流畅通 2、对卫生间小便器已损坏的红外感应装置进行更换；卫生洁具控制阀门失灵的，对其阀门进行维修、更换 3、施工单位勘查现场后，自行报价，结算不作调整 | 间 | 9 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 13、更换消防水箱 | [5 empty] | 0
10 | 031006015001 | 水箱 | 1、拆除原A幢楼顶消防水箱，有效容积为30m3 2、更换新的消防水箱，有效容积不小于20m3 3、不锈钢材质，包含水箱配套阀门、附件、保温等 4、对原消防水箱钢结构基础进行除锈、刷防锈漆处理 5、原消防水箱放置在业主指定位置 | 台 | 1 |  |  | 0
|  | 分部小计 | [5 empty] | 0
|  | 分部分项工程清单合计 | [5 empty] | 0
|  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  | 0 | 0 | 0
合 计 | [7 empty] | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.3 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
6 | 03B002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
10 | 03B003 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 4.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】